## SIRO48-PTseq
[9 empty] | PTseq-MGISEQ-2000 |  |  |  | PTseq-MGISEQ-200 |  |  |  | PTseq-DNBSEQ-G99 |  |  |  | PTseq-DNBSEQ-E25
产品编号 | 产品名称 | 物料编号 | 设备名称 | 参数要求 | 用途 | 推荐品牌 | 推荐型号 | 备注 | 试剂准备区 | 标本制备区 | 自动化检测区 | 汇总 | 试剂准备区 | 标本制备区 | 自动化检测区 | 汇总 | 试剂准备区 | 标本制备区 | 自动化检测区 | 汇总 | 试剂准备区 | 标本制备区 | 自动化检测区 | 汇总
MA0085 | 澳柯玛 YC-330 医用冷藏箱 | EQP1000002 | 医用冷藏箱 | 2-10℃ | 储存试剂 | 澳柯玛 | YC-330 | 建议与医院共用，180w | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
MA0087 | 澳柯玛 DW-25W525 低温保存箱 | EQP1000004 | 卧式冷柜 | -25℃ | 储存试剂 | 澳柯玛 | DW-25W525 | 建议与医院共用，270w | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
MA0086 | 澳柯玛 YCD-265T 冷藏冷冻箱 | EQP1001490 | 冷藏冷冻箱 | 4℃和-20℃ | 样本和试剂储存 | 澳柯玛 | YCD-265T（上层冷藏，下层冷冻） | 建议与医院共用，180w |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2
MA0088 | 超低温保存箱，灰白色,桔纹 品牌澳柯玛 规格DW-86L930T | EQP1001258 | 超低温冰箱 | -86℃ | 储存样本 | 澳柯玛 | DW-86L930T | 建议与医院共用 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MA0051 | 澳柯玛超净工作台 | EQP1002079 | 超净工作台 | ACB-1300V/双人;垂直单流向 | 试剂配置专用 | 澳柯玛 | ACB-1300V | 建议与医院共用，800w | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
MA0242 | 锐思捷 UNIQ-G1 纯水仪 | EQP1002081 | 纯水仪 | 电导率18.2MΩ | 超纯水制备仪器 | 厦门锐思捷水纯化技术有限公司 | UNIQ-G1 | 建议与医院共用，100w | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
MA0893 | TIANGEN单道移液器0.1-2.0µl | 1000068056 | 单道移液器 | — | 吸液打液使用 | 天根 | 0.1-2.0μl | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0894 | TIANGEN单道移液器0.5-10µl | 1000068057 | 单道移液器 | — | 吸液打液使用 | 天根 | 0.5-10μl | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0895 | TIANGEN单道移液器2-20µl | 1000068058 | 单道移液器 | — | 吸液打液使用 | 天根 | 2-20μl | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0896 | TIANGEN单道移液器10-100µl | 1000068059 | 单道移液器 | — | 吸液打液使用 | 天根 | 10-100μl | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0897 | TIANGEN单道移液器20-200µl | 1000068060 | 单道移液器 | — | 吸液打液使用 | 天根 | 20-200μl | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0898 | TIANGEN单道移液器100-1000µl | 1000068061 | 单道移液器 | — | 吸液打液使用 | 天根 | 100-1000μl | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0060 | 嘉曼 JM-DSQ 计时器 | 1000002931 | 计时器 | — | 计算时间 | 嘉曼 | JM-DSQ | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0240 | 雨花泽 YHZ-90191 温湿度计 | 1000014265 | 温湿度计 | — | 监控温湿度 | 雨花泽 | YHZ-90191 | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0446 | BGI Top-Mix 多管桌面混匀仪 | EQP1000316 | 漩涡振荡器 | — | 振荡混匀 | BGI | Top-Mix | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0447 | BGI Top-Spin 复合转子离心机 | EQP1000317 | 掌式离心机 | — | 短速离心 | BGI | Top-Spin | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0328 | 飞扬 FY-30DC移动紫外车 | 1000021090 | 移动紫外车 | 波长254nm(不带灯管) | 局部灭菌 | 飞扬 | FY30-DC | 建议与医院共用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
MA0070 | 苏净安泰 BSC-1304ⅡA2 生物安全柜 | 1000002899 | 生物安全柜 | 二级，1500*815*2270mm | 有毒气体及气溶胶防护 | 苏净安泰 | BSC-1304ⅡA2 | 建议与医院共用，430W |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
MA0061 | 湘仪 H2050R 离心机（转子类型：96孔板） | 1000002905 | 冷冻离心机 | 1.NO 6（4个方形吊篮，5ml、10ml，24孔适配器各1套）； 2.NO 7（24×1.5/2.0ml角转子） | 血浆分离专用 | 湘仪 | H2050R | 建议与医院共用，1500W |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MA0503 | NOVAprep均质机 | EQP1001298 | 均质机 | — | 样本破壁 | NOVAprep | NZK-802DS-02 | 建议与医院共用 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Eppendorf恒温混匀仪 | EQP1000595 | 恒温混匀仪 | — | 孵育 | Eppendorf | Thermomixer C | 建议与医院共用 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
MA0238 | 欧井 OJ-501E 抽湿机 | EQP1002196 | 抽湿机 | 根据实验室实际情况来进行配置 | 处理环境湿度过高的问题 | 欧井 | OJ-501E | 选配 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
MA0279 | 惠普 P1108 打印机 | 1000016136 | 打印机 | 彩打根据实验室实际情况来进行配置 | 报告打印 | 惠普 | P1108 | 选配 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
MA0417 | 致明兴 X1I 条码打印机 | EQP1000134 | 条码打印机 | — | 条码标签打印 | 致明兴 | X1I | 选配 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
MA0610 | HONEYWELL HH490 条码扫描器 | 1000047943 | 条码扫描器 | 支持二维码与条形码的扫描 | 条码标签打印 | honeywell | HH490 | 选配 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
MA0564 | 启天M660台式机(含显示器) I5-13500/16G/512G/无光驱/win11 hom | EQP1001345 | 台式计算机 | I5-13500/16G/512G/无光驱/win11 hom | 用于条码打印机 | 联想 | M660 | 选配 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
MA0563 | 瑞诚MPC-2800微孔板离心机 | EQP1000413 | 瑞诚MPC-2800微孔板离心机 | 微孔板式离心 | 板式离心 | 杭州瑞诚 | MPC2800 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
MA0369 | 东胜龙 ETC-821M 基因扩增仪 | EQP1000276 | PCR扩增仪 | 必需品 | 样本扩增 | 东胜龙 | ETC-821M |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| Qubit 4.0 荧光计 | 1000003811 | 荧光计 | — | 定量检测 | Qubit | Qubit 4.0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
MA0587 | 杭州瑞诚ASP1000封膜仪 | EQP1000949 | 封膜仪 | — | 封膜 | 杭州瑞诚 | ASP1000 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
MA0135 | 山特 C10KS 不间断电源 | EQP1000578 | 不间断电源 | — | 提供蓄电 | 山特 | C10KS |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
MA0168 | MGISEQ-2000 基因测序仪 | EQP1000001 | MGISEQ-2000 基因测序仪 | MGISEQ-2000测序仪 | 测序分析使用 | 华大智造 | MGISEQ-2000 | 1200W |  |  | 1 | 1
MA0246 | MGIDL-200H 便携式加样器 | 1000015942 | MGIDL-200H手持式加载器 | MGIDL-200H手持式加载器 | 测序分析使用 | 华大智造 | MGIDL-200H |  |  |  | 1 | 1
MA0169 | MGISEQ-200 基因测序仪 | EQP1000357 | MGISEQ-200 基因测序仪 | MGISEQ-200 基因测序仪 | 测序分析使用 | 华大智造 | MGISEQ-200 | 900W | [6 empty] | 1 | 1
MA0549 | DNBSEQ-G99 基因测序仪 | EQP1000947 | DNBSEQ-G99 基因测序仪 | DNBSEQ-G99 基因测序仪 | 测序分析使用 | 华大智造 | DNBSEQ-G99 | 1000W | [10 empty] | 1 | 1
MA0690 | DNBSEQ-E25 基因测序仪 | EQP1001236 | DNBSEQ-E25 基因测序仪 | DNBSEQ-E25 基因测序仪 | 测序分析使用 | 华大智造 | DNBSEQ-E25 | 500W | [14 empty] | 1 | 1
MA0697 | 高通量测序智能一体化工作站（PTseq） | EQP1001372+EQP1000942 | 高通量测序智能一体化工作站（GenSIRO-48 PTseq） | GenSIRO-48 | 自动化提取建库 | 华大智造 | GenSIRO-48 | 3000w+2000w(该产品编码包含一体机) |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1